POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10 tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96 [www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/) e-mail: [psse.zielonagora@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zielonagora@sanepid.gov.pl) NIP: 929-10-85-602

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE**

HK-1UW.9020.7.4.2022 " Zielona Góra, 04.10.2022 r.

ePUAP, poczta elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), po zapoznaniu się z raportem analitycznym: AR-22-E8-078434-01 i AR-22-E8-078435-01 z dnia 03.10.2022 r. oraz ze sprawozdaniem z badań nr 172/2022-8, 172/2022-8a, nr 172/2022-9 i nr 172/2022-9a z dnia 03.10.2022 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29.09.2022 r. z wodociągu publicznego Dobroszów Wielki o produkcji < 100 m3/d, administrowanego przez Spółka Wodno - Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański stwierdził, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała wymagania określonych w części A Tabela 1 *Parametry mikrobiologiczne* oraz części C tabela 1 *Wymagania mikrobiologiczne* załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Analiza próbek wody o numerze: 297-2022-00115841 i 297-2022-00115842 oraz 2401/2022 i 2402/2022 pobranych w dniu 29.09.2022 r., wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz pH, mętności i chloru wolnego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).



Załącznik nr 1 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Zielonej Górze z dnia 04.10.2022 r.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

*ePUAP (UPP:) /UM NB/SkrytkaESP*

1. Spółka Wodno - Ściekowa Miasta i Gminy

Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

*E-mail: hiuroGispwsiiow.pl*

*E-mail: dyrektor(a)spwsnow.pl*

1. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii (bez załącznika) w Zielonej Górze

ul. Browarna 4

65-849 Zielona Góra

*e - mail: zielona£ora.piw(a)wet.z£ora.pl*

*Joanna Pernal*

*tel. 68 325- 46-71 (wew. 0233)*