|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hnb | **Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim** | | |  |
| ul. J. Słowackiego 11  66-010 Nowogród Bobrzański  NIP: 9291004928  e-mail: now.bobrz.um@post.pl web: www.nowogrodbobrz.pl | Dni i godziny urzędowania:  Poniedziałek 8.00-16.00  wtorek - piątek.7.00 – 15.00 | **Nr telefonów i faksów:**  Centrala 68 329-09-62  Fax 68 329-09-62 | |

Nowogród Bobrzański 23.11.2023r.

**ERRATA nr 1**

Nazwa zamierzenia:

**„BUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. PROMYKOWA I PRZYLEGŁE W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM”**

**wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:**

1. Decyzji pozwolenia na budowę wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności
2. Innych niezbędnych decyzji i uzgodnień
3. Realizacji robót
4. Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

**Adres obiektu budowlanego:**

Województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański

**Opis PFU przed i po zmianie:**

**Przed zmianą było:**

**- punkt 1.3. „**Zakłada się, że budowa dróg realizowana będzie na działkach nr 650/33, 638/2, 658/5, 650/24, 658/3, 645/1, 629/2, 650/23, 645/1 - obręb 0001 Nowogród Bobrzański Właścicielem działek jest Gmina Nowogród Bobrzański, zgodnie z dołączonym skróconym wypisem z ewidencji gruntów”

**Po zmianie jest:**

**- punkt 1.3. „**Zakłada się, że budowa dróg oraz infrastruktury drogowej realizowana będzie na działkach nr 650/33, 638/2, 658/5, 650/24, 658/3, 645/1, 629/2, 650/23, 645/1, 650/31 - obręb 0001 Nowogród Bobrzański Właścicielem działek jest Gmina Nowogród Bobrzański oraz na działce nr 650/37 obręb 0001 Nowogród Bobrzański Właścicielem działki jest osoba prywatna.”

**Przed zmianą było:**

**- punkt 3.1.4. „**W ramach przedmiotowej inwestycji wody opadowe i roztopowe z ul. Promykowej oraz z ulic przyległych zostaną odprowadzone do istn. kanalizacji deszczowej a następnie do istniejącego zbiornika otwartego. Projektuje się nową kanalizację deszczową grawitacyjną, kanalizację deszczową tłoczną, przepompownie wód opadowych i roztopowych, urządzenia podczyszczające, studnie kanalizacyjne rewizyjne oraz studzienki ściekowe wraz z wpustami ulicznymi.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

- rury tworzywowe grawitacyjne o min. klasie SN8 o średnicach w zakresie 200mm do 400mm,

- rury tworzywowe ciśnieniowe PE100 SDR17 PN10 o średnicy w zakresie od 110mm do 315mm,

- studnie betonowe rewizyjne o średnicy min. 1000mm wraz z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym klasy D400,

- studzienki ściekowe betonowe 500mm z częścią osadnikową H=0,8m i wpustem ulicznym klasy D400,

- przepompownie wód opadowych betonowe z dwoma pompami (praca naprzemienna),

- separatory koalescencyjne z bypassem,

- osadniki zawiesiny ogólnej.**”**

**Po zmianie jest:**

**- punkt 3.1.4. „**W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany m.in. następujący zakres robót:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm

do istniejącego zbiornika otwartego pełniącego funkcję zbiornika wsiąkowo –

odparowującego.

- likwidacja istniejących rowów przydrożnych nr 1,2,3

- przebudowa istniejącego rowu przydrożnego polegająca na likwidacji istniejących dwóch

przepustów i budowie dwóch nowych przepustów.

**W załączeniu operat wodnoprawny.**

**Zamawiający:**

Gmina Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański