## WUAS 1717 Nowogród Bob.
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Kosztorys ofertowy
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Oświetlenie ulicy Grunwaldzkiej w zakresie opracowania
1.1 | Zasilania oświetlenia
1 | KNNR 5 401-4 | kpl | 1
Montaż szafki oświetlenia drogowego SOU
2 | KNNR 5 701-2 | m3 | 21.12
Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
3 | KNNR 5 702-2 | m3 | 15.84
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
4 | KNNR 5 706-1 | m | 132
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
5 | KNNR 5 705-1 | m | 2
Ułożenie rur oslonowych DVK 110
6 | KNNR 6 103-3 | m2 | 79.2
Zagęszczanie warstwami ziemi w wykopie wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
7 | KNNR 5 723-2 | m | 10
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm
SRS 110
8 | KNNR 5 707-2 | m | 66
Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych
9 | KNNR 5 713-2 | m | 12
Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach
10 | KNNR 5 713-2 | m | 30
Układanie kabla YAKY 4x35 w złączu kablowym i w szafce oświetlenia drogowego
11 | KNNR 5 726-10 | szt | 2
Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35
12 | KNNR 5 612-6 | szt | 1
Wykonanie połaczenia śrubowego bednarki uziemiającej z szafką SOU
13 | KNNR 5 907-6 | m | 20
Układanie uziomów w rowach kablowych
FeZn 25x4
14 | KNNR 5 1302-3 | odcinek | 1
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach
15 | KNNR 5 1304-1 | szt | 1
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
16 | 2014-02-02 | m | 144
Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy
Razem element 1.1: Zasilania oświetlenia
1.2 | Roboty ziemne i kablowe dla oświetlenia
17 | KNNR 5 701-2 | m3 | 66.88
Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
18 | KNNR 5 702-2 | m3 | 50.16
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
19 | KNNR 5 706-1 | m | 418
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
20 | KNNR 5 705-1 | m | 28
Ułożenie rur oslonowych DVK 75
21 | KNNR 5 705-1 | m | 16
Ułożenie rur oslonowych DVK 110
22 | KNNR 6 103-3 | m2 | 250.8
Zagęszczanie warstwami ziemi w wykopie wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
23 | KNNR 5 707-2 | m | 161
Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych
24 | KNNR 5 713-2 | m | 44
Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach
25 | KNNR 5 713-2 | m | 18
Układanie kabla YAKY 4x35 w słupach i w szafce oświetlenia drogowego
26 | KNNR 9 806-1 | szt | 1
Montaż mufy rozgałęźnej 35/35 na istniejącym kabli oświetleniowym YAKY 4x35 w miejscu dawnej lokalizacji słupa SU-9 (obok drzewa oznaczonego nr 4)
27 | KNNR 5 726-10 | szt | 40
Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35
28 | KNNR 5 1302-3 | odcinek | 20
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach
29 | 2014-02-02 | m | 370
Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy
Razem element 1.2: Roboty ziemne i kablowe dla oświetlenia
1.3 | Montaż i stawianie słupów
30 | KNNR 5 1001-2 | szt | 5
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu drogowego. wraz z fundamentem
Słupy słupy stalowe, ocynkowane o wysokości części nadziemnej h=9,0m i z wysięgnikiem 1-ramiennym o dł. ramienia 1,5m, kąt 5°. Słupy przeznaczone do miontażu na fundamencie F-120S. Słupy z tabliczką TB-1 (lub złączem bezpiecznikowym IZK) i z trwale przymocowaną tabliczką informacyjną z numeracją słupa - numeracja uzgodniona z inwestorem.
31 | KNNR 5 1002-2 | szt | 5
Wysięgnik o masie do 30 kg mocowany na słupie
Wysięgnnik 1 ramienny stalowy ocynkowany 1,5m kąt 5st
32 | KNNR 5 1004-2 | szt | 5
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
Oprawa typu drogowego ze źródłem światła LED 70W + sterownik
33 | KNNR 5 1003-3 | kpl | 5
Przewody YDY 3x2,5 wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do (10 m)
34 | KNNR 5 612-6 | szt | 1
Wykonanie połaczenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem
35 | KNNR 5 907-6 | m | 20
Układanie uziomów w rowach kablowych
FeZn 25x4
36 | KNNR 5 1301-1 | pomiar | 5
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie
37 | KNNR 5 1304-5 | szt | 1
Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
38 | KNNR 5 1304-6 | szt | 4
Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar
39 | KNNR 5 1304-1 | szt | 1
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Razem element 1.3: Montaż i stawianie słupów
Razem rozdział 1: Oświetlenie ulicy Grunwaldzkiej w zakresie opracowania
2 | 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej (przebudowa linii napowietrznej)
2.1 | Demontaż linii napowietrznej do przebudowy
40 | KNNR 5 905-1 | km | 0.18
Zluzowanie istniejących przewodów linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 2x16 mm2 [R=0,6;M=0;S=0,6]
41 | KNNR 5 905-1 | km | 0.177
Zluzowanie istniejących przewodów linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 do ponownego montażu po przestawieniu słupów [R=0,6;M=0;S=0,6]
42 | KNNR 9 901-8 | szt | 3
Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa pojedynczego z ustojami
Razem element 2.1: Demontaż linii napowietrznej do przebudowy
2.2 | Montaż linii napowietrznej w nowej lokalizacji
43 | KNNR 5 901-2 | słup | 2
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznych NN pojedynczych z ustojami ŻN-10 słupy i ustoje z uprzedniego demontażu
44 | KNNR 5 901-2 | słup | 1
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznych NN pojedynczych z ustojami ŻN-10 (za słup drewniany)
45 | KNNR 5 905-1 | km | 0.18
Montaż przewodów izolowanych linii mapowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2
(przewody uprzednio zluzowane)
Razem element 2.2: Montaż linii napowietrznej w nowej lokalizacji
Razem rozdział 2: Przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej (przebudowa linii napowietrznej)
3 | Koszty towarzyszące
3.1 | Opłaty
46 | 2014-01-01 | kpl | 2
Wyłączenia i dopuszczenia.
Razem element 3.1: Opłaty
3.2 | Utylizacja
47 | 2014-01-01 | t | 8
Utylizacja materiałów z wykopów
Razem element 3.2: Utylizacja
Razem rozdział 3: Koszty towarzyszące
Razem kosztorys: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w Nowogrodzie Bobrzańskim