PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Ns-HK-A11.530.9.s.2020 Zielona Góra, 06.10.2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59 z póżn. zm.), § 21 ust. I

pkt 3 i ust. 8 oraz§ 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. \v sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu

się ze sprawozdaniami z badań nr SB/102830/10/2020, SB/102831/10/2020 i SB/102832/10/2020 ż dnia 05.10.2020 r., próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 01.10.2020 r. z wodociągu publicznego o produkcji > 100 S 1000 m”/d w Pielicach, administrowanego przez Spółkę Wodno – Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 1 1, 66-010 Nowogród Bobrzański informuje, że analiza próbki wody nr 163269/10/2020 pobranej w Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) w Pielicach wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania określone w załączniku nr I cześć C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z póżn. zm.), natomiast analiza próbki wody nr 163270/10/2020 pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonogórskiej 38 w Kotowicach i próbki wody nr 163271/10/2020 pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 13 w Drągowinie wykazała, że woda

przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w w/w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., z uwagi na podwyższona ogólną liczbę mikroorganizmów w 22C w w/w punktach, które wynosiły odpowiednio >300 jtk/lml 1 >300 jtk/lmł. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia wartość parametryczna ogólnej liczby mikroorganizmów w 22C ma być bez nie prawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów W 22”C nie przekraczała: 100 jtk/I ml w wodzie

wprowadzanej  do sieci wodociągowej, a 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi - stwierdzam

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Kotowice, Drągowina, Skibíce,

Przybymierz i Sobolice pobieranej z wodociągu publicznego w Pielicach.

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z póżn. zm.), proszę

o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody zatwierdzonych przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. Powyższe informacje proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.