K O M U N I K A TPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Zielonej Górzez dnia 9 października 2020 rokuw sprawie warunkowej przydatności wody do spożyciaz wodociągu publicznego W Bogaczowie (gm. Nowogród Bobrzański)zaopatruiącego miejscowości: Bogaczów, Sterków, Łagoda, Krzewiny, Podgórzvce, Paięczno, Wvsoka. Turów i Krzywa oraz Zakład Karnv w Krzvwańcu.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Zielonej Górze, na podstawie sprawozdańz badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, że jakość wody pod względemﬁzykochemicznym nie spełnia wymagań określonych W rozporządzeniu Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na podwyższona zawartość manganu.Przekroczenie w/w parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, możenatomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody i powodować brunatne zabarwienie armaturyoraz przebarwienie bielizny podczas prania. Woda może być wykorzystywanabez ograniczeń do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze. PAŃSTWOWY POWIATOWYINSPEKTO R SANITARNYmgr inż. Dorota Baranowska 'ASYSTENT

mgr inż. Karolina ZimnaPowyższe informacje obowiązują do czasu odwołania