

**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z indywidualnego ujęcia wody Schroniska Samopomocowego Wsparcia „Dom
Wspólnoty BraćArka w Krzywej” (gm. Nowogród Bobrzański) zaopatrującego**

**Schronisko Samopomocowe Wsparcia „Dom Wspólnoty BraćArka w Krzywej”**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z w/w ujęcia informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli. W dalszym ciągu nie spełnia wymagań pod względem fizykochemicznym określonych w w/w rozporządzeniu.

W związku z powyższym, woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków i niemowląt powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Właściciel indywidualnego ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych
celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY inspektor SANITARNY
 w Zielonej Górze

z up. Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

mgr Liliana Gintowt

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*