

**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 02 marca 2022 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia**

**z indywidualnego ujęcia wody Schroniska Samopomocowego Wsparcia
„Dom Wspólnoty BraćArka w Krzywej” (gm. Nowogród Bobrzański) zaopatrującego**

**Schronisko Samopomocowe Wsparcia „Dom Wspólnoty BraćArka w Krzywej”**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. ujęcia informuje, że uległa poprawie jakość wody pod względem mikrobiologicznym natomiast **pod względem fizykochemicznym nadal nie spełnia wymagań** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na podwyższoną zawartość **manganu i azotanów.**

Przekroczenie parametru manganu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody i powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania.

Stężenie azotanów przekraczające najwyższą dopuszczalną wartość 50 mg/1 należy traktować jako mogące zagrażać ostrymi objawami zatrucia w najbardziej wrażliwej na działanie toksyczne grupie populacji tj. dzieci poniżej 3 miesiąca życia, niemowlęta karmione z butelki oraz kobiety w ciąży.

W związku z powyższym woda **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków dla dzieci **poniżej 3 miesiąca życia, niemowląt karmionych z butelki oraz kobiet w ciąży.**

Właściciel indywidualnego ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych
celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Zielonej Górze

*mgr inż. Dorota Baranowska*

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*