## Arkusz1
Załącznik nr 6a do SWZ i PFU - Zestawienie planowanych odcinków do dobudowy i wymiany
MIASTO NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Lokalizacja | Szacunkowa długość odcinka (m) | Szacunkowa długość odcinka do wybudowania (m) | E- słupy ENEA (nowa sieć, słupy i oprawy) | LO - słup stalowy do wymiany | LOP - słup parkowy do wymiany | NPO - nowy punkt oświetleniowy | uwagi
Nowogród B. Dolny - ul.Osiedle Robotnicze | 180 | 180 | 5 |  |  |  | Zastosować słupy o wysokości i kształcie przybliżonym do słupów z początku ul. Winiary od strony ul. Żarskiej (słupy aluminiowe)
Nowogród B. Dolny - ul. Dworcowa | 440 | 350 | 7 | 3 |  | 1 | Dodatkowy punkt o świetleniowy na początku odcinka od ul. Żarskiej. Zastosować słupy o wysokości i kształcie przybliżonym do słupów z początku ul. Winiary od strony ul. Żarskiej (słupy aluminiowe). Dwa wymienione słupy wykorzystać przy budowaniu dodatkowych punktów na ul. Piaskowej, a jeden przy budowaniu dodatkowego punktu przy ul. Nad Stawami
Nowogród B. Dolny - ul. Piaskowa | 510 | 100 |  |  |  | 2 | Dodatkowe punkty: jeden na początku odcinka od ul. Dworcowej i jeden na początku od ul. Pocztowej - wykorzystać dwa słupy z ul. Dworcowej
Nowogród B. Dolny - ul. Wojska Polskiego | 210 | 210 | 5 |  |  |  | Zastosować słupy o wyskości i kształcie przybliżonym do słupów z początku ul. Winiary od strony ul. Żarskiej (słupy aluminiowe)
Nowogród B. Dolny - ul. Drzewna | 280 | 280 | 7 |  |  | 2 | Dodatkowy punkt na samym początku od ul. Piaskowej i jeden pomiędzy ul. Drzewną a Spacerową (łącznik o dł. 45 m) - Zastosować słupy o wysokości i kształcie przybliżonym do słupów z początku ul. Winiary od strony ul. Żarskiej (słupy aluminiowe)
Nowogród B. Dolny - ul. Spacerowa | 330 | 330 | 9 |  |  |  | Nowe punkty parkowe na długości 250 m od ul. Piaskowej wzdłuż alejki przy domach mieszkalnych, a na ostatnich 100 metrach zastosować oświetlenie uliczne 3 szt i przy budowe tych 3 szt. zastosować słupy o wysokości i kształcie przybliżonym do słupów z początku ul. Winiary od strony ul. Żarskiej (słupy aluminiowe)
Nowogród B. Dolny - ul. Winiary | 530 | 200 | 6 | 3 |  |  | Zastosować słupy o wysokości i kształcie przybliżonym do słupów z początku ul. Winiary od strony ul. Żarskiej (LE które nie wymagają wymiany). Trzy słupy, które zostaną wymienione, wykorzystać przy budowe dodatkowych punktów na ul. Fabrycznej
Nowogród B. Dolny - ul. Dolina Zielona | 135 | 0 |  | 3 |  |  | Zastosować słupy o wysokości i kształcie przybliżonym do słupów z początku ul. Winiary od strony ul. Żarskiej (LE które nie wymagają wymiany). Trzy słupy, które zostaną wymienione, do wykorzystania Bogaczów ul. Ogrodowa
Nowogród B. Dolny - ul. dz 1839/16 | 40 | 0 |  | 1
Nowogród B. Dolny - ul. Kupiecka | 50 | 50 |  |  |  | 1 | Dodatkowa lampa parkowa o wyskokości i kształtcie zbliżonym do lamp znajdujacych się na ul. Parkowej
Nowogród B. Dolny - ul. Prosta | 45 | 0 |  | 1
Nowogród B. Dolny - ul. Grodzka | 50 | 0 |  | 1
Nowogród B. Górny - ul. Mickiewicza | 150 | 50 | 1 |  |  |  | Punkt o wysokości i kształtcie zbliżonym do opraw znajdujących się na ul. Mickiewicza
Nowogród B. Dolny - ul. Dobra | 50 | 50 | 1
Nowogród B. Dolny - ul. Konopnicka | 150 | 150 | 4 |  |  | 1 | Nowy punkt na odcinku między ul. Małą a ul. Dobrą
Nowogród B. Dolny - ul. Nad Stawami | 290 | 110 |  |  |  | 1 | Nowy punkt na odcinku od skrzyżowani z ul. Leśną do lampy przed wjazdem do posesji Nad Stawami 1 (słup zastosować po demontażu z ul. Dworcowa). Rozmieścić inaczej te 3 oprawy, które podlegają wymianie, aby trzecia oprawa znajdowała się bliżej skrzyżowania z ul. Lipową
Nowogród B. Dolny - ul. Kościelna | 410 | 410 | 7 |  |  | 1 | Nowy punkt na odcinku między posesjami Kościelna 6 i Kościelna 8
Nowogród B. Dolny - ul. Pocztowa | 570 | 570 | 11 |  |  |  | To odległość liczona od skrzyżowania z ul. Nad Bobrem do torów (dodatkowo od torów do "bloku" budynek nr 17 jest 300 m). Pierwszy punkt na skrzyżowaniu z ul. Nad Bobrem powinien albo mieć 2 oprawy jedna na ul. Nad Bobrem a druga na ul. Pocztową.
Nowogród B. Dolny - ul. Kochanowskiego | 180 | 0 |  |  |  |  | Podłączyć oprawy pod zasilanie Gminy
Nowogród B. Dolny - ul. Dąbrowskiego | 165 | 165 | 3 |  |  | 1
Nowogród B. Dolny - ul. 3 Maja | 140 | 140 | 1 |  |  | 3
Nowogród B. Dolny - ul. 1 Maja | 180 | 180 | 5
Nowogród B. Dolny - ul. Plac Wolności | 80 | 80 | 2
Nowogród B. Dolny - ul. Wazów | 90 | 90 |  |  |  | 2 | Jak na skrzyżowaniach z ul. 1 Maja i 3 Maja będą lampy wystarczy dołożyć na skrzyżowaniu z ul. Okrężną nowy punkt i z Pl. Wolności
Nowogród B. Dolny - ul. Okrężna | 150 | 150 |  |  |  | 3
Nowogród B. Dolny - ul. Nad Bobrem | 660 | 660 | 10 |  |  | 1 | Odległość mierzona od skrzyżowania z ul. Pocztową do wjazdu na posesję nr 32 ul. Nad Bobrem. Nowy punkt na odcinku między ul. 3 Maja a ul. Grunwaldzką
Nowogród B. Dolny - ul. Tama Kolejowa | 470 | 250 | 9
Nowogród B. Dolny - ul. Gajowa | 220 | 120 | 1 |  | 3
Nowogród B. Dolny - ul. Łąkowa | 660 | 470 |  |  |  | 5 | Odleglość mierzona od skrzyżowania z ul. Tama Kolejowa do posesji nr 3A na ul. Łąkowej. Nowe punkty na odcinku, gdzie nie ma obecnie oświetlenia - od skrzyżowania z ul. Borówkową do posesji 3A (nowe punkty słupy i oprawy parkowe)
Nowogród B. Dolny - ul. Borówkowa | 70 | 70 |  |  |  | 2 | Punkty parkowe
Nowogród B. Dolny - ul. dz drogowa nr 1151 | 160 | 160 |  |  |  | 3 | Punkty parkowe
Nowogród B. Dolny - ul. Myśliwska | 180 | 180 | 2
Nowogród B. Dolny - ul. Bukowa | 190 | 190 | 4
Nowogród B. Dolny - ul. Willowa | 210 | 210 | 4
Nowogród B. Dolny - ul. Świerkowa | 200 | 50 |  |  |  | 1 | Nowy punkt parkowy o wysokości i kształtcie zbliżonym do punktów znajdujących się na ul. Świerkowej
Nowogród B. Dolny - ul. Sosnowa | 170 | 50 |  |  |  | 1 | Nowy punkt parkowy o wysokości i kształtcie zbliżonym do punktów znajdujących się na ul. Sosnowej na odcinku między ul. Dębową a ul. Akacjową
Nowogród B. Dolny i Górny - ul. Henryka Brodatego | 1150 | 50 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od mostu do około 85 m za skrzyżownaniem z ul. Działkową i ul. Polną. Jeden punkt ENEI do zastąpienia jest na skrzyżowaniu z ul. Młyńską
Nowogród B Górny - ul. Słowackiego | 935 | 0 |  | 4 |  |  | Odcinek mierzony od ul. W.Witosa do ul. T. Kościuszki. jest 8 punktów parkowych, ale jeden punkt parkowy na chodniku od ul. Henryka Brodatego do ul. Słowackiego do likwidacji. Jest 12 słupów stalowych, ale należy wymienić słupy 4 szt LO znajdujące się od ul. H. Brodatego do ul. Wąskiej na aluminiowe o wysokości i kształtcie zbliżonym do znajdujących się na ul. Słowackiego.Te 4 słupy wykorzystać w Skibicach ul. Górna
Nowogród B Górny - ul. Wodna | 330 | 330 | 4
Nowogród B Górny - ul. Działkowa | 340 | 340 | 4 |  |  | 1 | Nowy punkt na odcinku między dzy skrzyżowaniem z ul.H.Brodatego a posesją nr 2 ul. Działkowa
Nowogród B Górny - ul. Polna | 390 | 70 |  |  |  | 1 | Nowy punkt na działce 804 tj. ok 70 m od ul. Polnej w stronę posesji Słowackiego 11A dz
Nowogród B Górny - ul. Wąska | 170 | 0 |  |  | 3
Nowogród B Górny - ul. Świętej Jadwigi i dz. 776/1 | 130 | 0 |  |  | 1 |  | Istnieje 1 słup LO, ale do wymiany na parkowy
Nowogród B Górny - ul. Majowa | 270 | 50 |  |  |  | 1 | Nowy punkt na pierwszych 50 metrach od ul. Słowackiego. Ostatni słup przesunąć w stronę krawędzi drogi na dz 280/5 lub na dz. 280/8 na skrzyżowanie z ul. 9 Maja
Nowogród B Górny - ul. 9 Maja | 490 | 0 | 2
Nowogród B Górny - ul. Wiejska | 290 | 100 |  |  |  | 3 | 2 nowe punkty na przedłużeniu tej ulicy na działce 875 na długości 100 m oraz 1 na odcinku od posesji nr 15 do ośrodka zdrowia (trzy słupy z demontażu z ul. Zielonogórskiej)
Nowogród B Górny - ul. Spokojna | 430 | 330 | 2 |  |  | 3 | Odcinek mierzony od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wiejską. 2 nowe punkty od skrzyżowania z ul. Zieloną do wysokości posesji 3 i 12. Jeden nowy punkt od posesji nr 2 w stronę posesji nr 12. (trzy słupy z demontażu z ul. Zielonogórskiej) Wykonać około 280 metrów okablowania pomiędzy istniejącymi punktami świetlnymi tj. jeden jest przy posesji nr 2 a drugi przy posesji nr 1. Dwa punkty ENES znajdują się przy garażach
Nowogród B Górny - ul. Reja | 300 | 50 | 1 | 1 |  |  | Jest 7 słupów stalowych, ale pierwszy słup LO od ul. Rynek do wymiany (słupy z demontażu z ul. Zielonogórskiej)
Nowogród B Górny - ul. Zamkowa | 120 | 0 |  |  |  |  | Oprawy na placu zabaw dz. nr 752 tzw. Wzgórze Zamkowe.
Nowogród B Górny - ul. dz. 756/1 tzw. schodki | 204 | 0 |  |  | 5
Nowogród B Górny - ul. T. Kościuszki | 900 | 0 |  |  | 1 |  | Jest 5 szt parkowych, ale pierwszy punkt parkowy od ul. Słowackiego wymienić na punkt uliczny aluminiowy o wysokości i kształtcie zbliżonym do słupów znajdujących się na ul. T. Kościuszki. Dwie oprawy parkowe są na drodze od ul. Kościuszki do cmentarza i 2 oprawy są na cmentarzu przy ul. Kościuszki
Nowogród B Górny - ul. Zielona | 225 | 225 | 2
Nowogród B Górny - ul. Lazurowa | 560 | 560 |  |  |  | 4 | Budowa nowego odcinka od ul. Zielonej do ul. Zielonogórkiej. Dwa punkty zamontować od ul. Zielonej i dwa punkty od ul. Zielonogórskiej
Nowogród B Górny - ul. Jasna | 385 | 385 | 8
Nowogród B Górny - ul. Słoneczna | 565 | 375 | 7
Nowogród B Górny - ul. Porzeczkowa | 80 | 80 | 1
Nowogród B Górny - ul. Krótka | 215 | 215 | 3
Nowogród B Górny - ul. Ogrodowa | 390 | 150 | 3
Nowogród B Górny - ul. Botaniczna | 85 | 85 | 1
Nowogród B Górny - ul. Zielonogórska | 520 | 0 | 1 | 14 |  |  | Istnieje 14 szt słupów stalowych, które należy wymienić na nowe słupy uliczne aluminiowe o wysokości i kształtcie zbliżonym do słupów znajdujących się na ul. T. Kościuszki. Dziewięć dotychczasowych słupów stalowych od ul. Składowej do wykorzystania w innych lokalizacjach (ul Wiejska 3 szt., ul Spokojna 3 szt., ul. Reja 1 szt., ul. Górna w Skibicach ) pozostałe do utylizacji
Nowogród B Górny - ul. Fabryczna | 1000 | 120 | 2 |  |  | 3 | Odcinek mierzony od ul. T. Kościuszki do ul. Wędkarzy. Jeden punkt należy podłączyć do sieci zasilającej Gminy (na rozjeździe z ul. Budowlańców). 3 nowe punkty na stalowych słupach na odcinku około 120 m od rozjazdu z ul. Budowlańców w stronę tzw. basenów. Trzy dodatkowe słupy wykorzystać z ul. Winiary
Nowogród B Górny - ul. Wędkarzy | 255 | 150 |  |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Fabrycznej do posesji nr 13 ul. Wędkarzy (rozbudować linię kablową na długości 150m)
Nowogród B Górny - ul. Tęczowa | 265 | 265 |  |  |  | 6 | Odcinek mierzony od ul. Unii Europejskiej do ul. Lazurowej - nowe punkty parkowe
Nowogród B Górny - ul. Promykowa | 450 | 450 |  |  |  | 10 | Nowe punkty parkowe
Nowogród B Górny - ul. Turkusowa | 180 | 180 |  |  |  | 1 | budowa nowego odcinka
Nowogród B Górny - ul. Unii Europejskiej | 600 | 600 |  |  |  | 5 | Odcinek mierzony od ul. Zielonogórskiej w kierunku ul. 9 Maja wybudować linię o długosci 420 m (4szt. Lamp) . Odcinek mierzony od ul. 9 Maja do ul. Turkusowej budowa nowego odcinka o długości 180 m (1 lampa)
Lokalizacja | Szacunkowa długość odcinka (m) | Szacunkowa długość odcinka do wybudowania (m) | E- słupy ENEA (nowa sieć, słupy i oprawy) | LO - słup stalowy do wymiany | LOP - słup parkowy do wymiany | NPO - nowy punkt oświetleniowy | uwagi
Nowogród Bobrzański miasto suma | 20819 | 11415 | 146 | 31 | 13 | 69
SOŁECTWA
Lokalizacja | Szacunkowa długość odcinka (m) | Szacunkowa długość odcinka do wybudowania (m) | E- słupy ENEA (nowa sieć, słupy i oprawy) | LO - słup stalowy do wymiany | LOP - słup parkowy do wymiany | NPO - nowy punkt oświetleniowy | uwagi
Białowice u. Nowogrodzka | 200 | 200 | 3 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 2 na ul. Nowogrodzkiej do ul Długiej
Białowice u. Długa | 600 | 600 | 6 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 30 na ul Długiej do ul Nowogrodzkiej
Białowice u. Ogrodowa | 180 | 180 | 4 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 8 na ul Ogrodowej do ul Nowogrodzkiej
Białowice suma | 980 | 980 | 13 | 0 | 0 | 3
Bogaczów ul Kolejowa | 270 | 270 | 1 |  |  | 1 | Podłączyć lampy pod skrzynkę przydomowej oczyszczalni
Bogaczów ul Al.. Lipowa | 2000 | 1900 | 23 |  |  | 4 | Odcinek mierzony od posesji nr 72 ul. Al. Lipowa do posesji nr 2 ul. Al. Lipowej. Punkt świetlny przy kościele ma 2 oprawy.
Bogaczów ul Ogrodowa | 365 | 280 | 4 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Al.. Lipowa do ul. Al. Lipowa w tym do posesji nr 21. Od posesji nr 17 na wysokości której jest punkt swietlny LO dobudować 50 m sieci i wbudować słup z rozbiórki z ul. Dolina Zielona w Nowogrodzie Bobrz. (zamiana za punkt ENEI nr 498, który jest również przy posesji 17). 2 szt. słupów wykorzystać z ul. Doliny Zielonej w Nowogrodzie Bobrz., a jeden dodatkowy nowy.
Bogaczów ul Szkolna | 150 | 150 | 2 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Al. Lipowa do wysokości budynku szkoły
Bogaczów ul Dębowa | 620 | 620 | 4 |  |  | 4 | Odcinek mierzony od ul. Al. Lipowa do posesji nr 24 na ul Dębowej
Bogaczów ul Ptasia | 160 | 290 |  |  |  | 4 | Odcinek mierzony od ul. Dębowej do posesji nr 8 na ul Szkolnej
Bogaczów ul Zacisze | 205 | 0 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Szkolnej do ul Kasztanowej
Bogaczów ul Podgórna | 50 | 50 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 2 na ul Zacisze ( istniejący punkt świetlny LE) do posesji nr 12 na ul Podórnej
Bogaczów ul Kasztanowa | 90 | 0 |  |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Spoczynkowej ul Zacisze
Bogaczów ul Spoczynkowa | 130 | 52 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od Al. Lipowa do skrzyzowania z ul Kasztanową. Należy wybudować sieć od Al.. Lipowej około 52 m w stronę cmentarza gdzie znajduje się jedyny punky świetlny E ponieważ od tego punktu jest sieć istniejąca
Bogaczów ul Parkowa | 270 | 190 | 3 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Al.. Lipowa do posesji nr 7 na ul Parkowej. Dwa ostatnie punkty świetlne są już LO i jest już sieć
Bogaczów ul Miodowa | 120 | 120 | 2 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Al.. Lipowa do posesji nr 6 na ul Miodowej
Bogaczów suma | 4430 | 3922 | 41 | 0 | 0 | 14
Cieszów | 680 | 550 | 7 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od skrzy zownai za poswesją nr 19 (do posesji nr 1 do posesji nr 28 jest doprowadozna siec i po 1 lampie Led). Potrzebana jest budowa 550 m sieci
Cieszów dz nr 95 i dz 154 | 160 | 80 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 22 do drogi głównej oraz dcinek mierzony od posesji nr 9A do drogi główne j. Na odcinku od posesji nr 9A do drogi główne nie ma potrzeby budowy sieci i montażu lampy ponieważ jest ledowa. Potrzebana jest budowa 80 m sieci
Cieszów suma | 840 | 630 | 8 | 0 | 0 | 1
Dobroszów Mały | 500 | 500 | 8 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 17 i nr 1 do posesji nr 8. Dodatkowa oprawa na słupie zamontowanym na wysokości placu zabaw
Dobroszów Mały suma | 500 | 500 | 8 | 0 | 0 | 1
Dobroszów Wielki ul Żagańska | 145 | 145 | 1 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 2 do skrętu w ul Lipową
Dobroszów Wielki dz nr 180 międy blokami | 150 | 150 | 3 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul Lipowej między blokami
Dobroszów Wielki ul Lipowa | 810 | 810 | 12 |  |  | 2 | Pierwsza lampa od ul. Żagańskiej z 2 oprawami jedna skierowana na ul. Żagańską i jedna na ul. Lipową
Dobroszów Wielki suma | 1105 | 1105 | 16 | 0 | 0 | 3
Drągowina ul.Lipowa | 1260 | 50 |  |  |  |  | Do wybudowania linia kablowa podziemna w miejscu uszkodzonej linii (obecnie linia napowietrzna)
Drągowina ul. Porzeczkowa | 440 | 50 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Lipowej do posesji nr 10 na ul. Porzeczkowej. Dobudować 50 metrów sieci od ostatniego punktu świetlnego
Drągowina suma | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1
Kaczenice ul. Nowogrodzka | 345 | 345 | 2 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 2 ul Nowogrodzkiej do skrzyżowania z ul. Wiejską
Kaczenice ul. Kożuchowska | 465 | 465 | 2 |  |  | 3 | Odcinek mierzony od skrzyżowania z ul. Wiejską do zjazdu do cmentarza
Kaczenice ul. Wiejska | 1490 | 1490 | 15 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od wysokości początku działki 57/10 przy ul Wiejska do skrzyżowania z ul. Kożuchowska i Nowogrodzką
Kaczenice suma | 2300 | 2300 | 19 | 0 | 0 | 6
Kamionka ul. Leśna | 1180 | 1180 | 15 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od ul. Kościelnej do posesji nr 20 na ul. Leśnej
Kamionka suma | 1180 | 1180 | 15 | 0 | 0 | 2
Klepina ul. Klonowa | 780 | 780 | 5 |  |  | 6 | Odcinek mierzony od tablicy miejcowości od strony Nowogrodu Bobrz do 50 metrów za skrzyżowaniem z ul. Myśliwską w stronę Drągowiny.
Klepina ul. Polna | 220 | 220 |  |  |  | 2 | Odcinek mierzony od ul. Klonowej do posesji nr 4 na ul.Polnej (budynek na dz. 16/4)
Klepina ul. Myśliwska | 150 | 150 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Klonowej do wysokości dz 125/6 na ul. Myśliwskiej
Klepina ul. Lubuska | 2250 | 2250 | 30 |  |  | 7 | Odcinek mierzony od ul. Klonowej do posesji nr 53 na ul. Lubuskiej
Klepina ul.Strumykowa | 50 | 50 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Lubuskiej do posesji nr 4 na ul. Strumykowej
Klepina ul. Różna posesje 2,4,6 | 150 | 150 | 1 |  |  |  | cała
Klepina ul. Lubuska posesja 8 i 10 | 70 | 70 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od głownego przebiegu ul. Lubuskiej do posesji nr 8 na ul. Lubuskiej
Klepina ul. Szkolna | 90 | 90 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Lubuskiej do posesji nr 1 na ul. Szkolnej
Klepina ul.Leśna | 490 | 490 | 6 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Lubuskiej do wysokości dz. 250/2 na ul. Leśnej
Klepina ul.Krótka | 80 | 80 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Leśnej do posesji nr 2 ul. Krótkiej
Klepina ul.Jagodowa | 80 | 80 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Lubuskiej do posesji nr 1 na ul. Jagodowej (świetlica)
Klępina suma | 4410 | 4410 | 44 | 0 | 0 | 19
Kotowice ul. Zielonogórska | 2550 | 2550 | 26 |  |  | 4 | Odcinek mierzony od posesji nr 2 na ul. Zielonogórskiej do posesji nr 38 na ul. Zielonogórskiej
Kotowice ul. Parkowa | 195 | 195 |  |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul. Parkowej do ul. Zielonogórskiej
Kotowice ul. Kościelna | 545 | 545 | 6 |  |  | 3 | Odcinek mierzony od posesji nr 11 na ul. Kościelnej do ul. Zielonogórskiej w tym odcinek do lampy przy szatni na boisku
Kotowice ul. Zimna | 520 | 520 | 5 |  |  | 3 | Odcinek mierzony od posesji nr 13 na ul. Zimnej do ul. Zielonogórskiej
Kotowice ul. Kasztanowa | 210 | 210 | 3 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 4 na ul. Kasztanowej do ul. Zielonogórskiej
Kotowice ul. Skalniakowa | 124 | 124 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 3A na ul. Skalniakowej do ul. Zielonogórskiej
Kotowice ul. Wiśniowa | 110 | 110 | 1 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul. Wiśniowej do ul. Zielonogórskiej
Kotowice ul. Polna | 140 | 140 |  |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul. Polnej do ul. Zielonogórskiej
Kotowice suma | 4394 | 4394 | 42 | 0 | 0 | 16
Krzewiny | 490 | 490 | 5 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 13 do posesji nr 6
Krzewiny suma | 490 | 490 | 5 | 0 | 0 | 0
Krzywa | 835 | 835 | 10 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od dz nr 68/4 do placu zabaw ( w dz.107 = 70 m ). Jeden nowy słup jest w posiadaniu gminy
Krzywa suma | 835 | 835 | 10 | 0 | 0 | 1
Łagoda | 300 | 300 | 6 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 1 do posesji nr 10
Łagoda suma | 300 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0
Niwiska ul. Zielonogórska w tym na działce 104/4 | 2230 | 2230 | 20 |  |  | 7 | Odcinek mierzony od posesji nr 45 na ul. Zielonogórskiej do ul. Żagańskiej. Podwójna oprawa na słupie przy zjeździe na dz104/4
Niwiska ul. Żagańska | 750 | 750 |  |  |  | 7 | Odcinek mierzony od posesji nr 19 na ul. Żagańskiej do ul. Zielonogórskiej
Niwiska ul. Klonowa | 165 | 165 | 2 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 7 na ul. Klonowej do ul. Akacjowej
Niwiska ul. Owocowa | 80 | 80 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Osadniczej do ul. Działkowej
Niwiska ul. Osadnicza | 150 | 150 | 1 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul. Osadniczej do ul. Zielonogórskiej. Dodatkowa lampa na skrzyżowniu z ul. Owocową
Niwiska ul. Chmielna i Haliniec | 1700 | 1700 | 6 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Działkowej do posesji nr 1 i posesji nr 6 na ul. Haliniec
Niwiska ul. Piaskowa | 130 | 130 |  |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul. Piaskowe do ul. Zielonogórskiej
Niwiska ul. Złota | 70 | 70 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 5 na ul. Złotej do ul. Piaskowej
Niwiska ul. Szkolna | 270 | 270 | 5 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 12 na ul. Szkolnej do ul. Zielonogórskiej. Podwójna oprawa na słupie przy remizie
Niwiska suma | 5545 | 5545 | 36 | 0 | 0 | 17
Pajęczno | 360 | 360 | 3 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 10 do posesji nr 1
Pajęczno suma | 360 | 360 | 3 | 0 | 0 | 2
Pierzwin ul. Zielonogórska | 1680 | 1680 | 18 |  |  | 3 | Odcinek mierzony od posesji nr 33 na ul.Zielonogórskiej do ul. Nowogrodzkiej
Pierzwin ul. Sportowa | 60 | 60 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul.Sportowej do ul. Zielonogórskiej
Pierzwin ul. Parkowa | 200 | 200 |  |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 5 na ul.Parkowej do ul. Zielonogórskiej
Pierzwin ul. Kościelna | 1020 | 1020 | 9 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej
Pierzwin dz.41/10, dz 41/27, dz 134/7 | 160 | 160 | 5 |  |  |  | Na dz.41/10 odcinek mierzony od ul. Kościelnej w stronę oczyszczalni = 110 m - 3 lampy. Na dz 41/27 odcinek mierzony od dz 41/10 w stronę środkowe klatki bloku nr 1= 30 m- 1 lampa . Na dz 134/27 odcinek mierzony od dz 41/10 w stronę środkowe klatki bloku nr 15= 30 m- 1 lampa
Pierzwin suma | 3120 | 3120 | 32 | 0 | 0 | 7
Popowice | 530 | 530 | 7 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 2 do posesji nr 14.Dodatkowo do sztrzelnicy 660 m jak nam zostanie pieniędzy bo trzeba około 40 tys
Popowice suma | 530 | 530 | 7 | 0 | 0 | 1
Podgórzyce | 930 | 930 | 11 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 1A do posesji nr 13 i posesji nr 18. Podwójna oprawa na słupie na wysokości placu zabaw
Podgórzyce suma | 930 | 930 | 11 | 0 | 0 | 2
Przybymierz ul. Kasztanowa | 775 | 775 | 11 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 17 na ul. Kasztanowej do ul. Łąkowej
Przybymierz ul. Klubowa | 60 | 60 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Kasztanowej do wysokości świetlicy
Przybymierz ul. Szkolna | 1040 | 1040 | 8 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od ul. Kasztanowej do ul. Krótkiej
Przybymierz ul. Leśna | 170 | 170 |  |  |  | 2 | Odcinek mierzony od posesji nr 2 na ul. Leśnej do ul. Szkolnej
Przybymierz ul. Rzeczna | 1380 | 1380 | 18 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od ul. Kasztanowej do posesji nr 29A na ul. Rzecznej
Przybymierz ul. Spokojna | 350 | 350 |  |  |  | 3 | Pierwszy odcinek mierzony od posesji nr 7 na ul. Spokojnej do ul. Rzecznej (. Drugi odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul. Spokojnej do ul. Kasztanowej .
Przybymierz suma | 3775 | 3775 | 38 | 0 | 0 | 9
Skibice ul. Górna | 540 | 540 | 5 |  |  | 1 | Słupy zastosować z ul. Zielonogórskiej z Nowogrodu Bobrzańskiego szt. 2 i z ul. Słowackiego z Nowogrodu Bobrzańskiego szt. 4
Skibice ul. Św. Marcina | 1140 | 930 | 9 |  |  | 4 | Na pierwszych 210 metrach nie trzeba budować sieci ponieważ już jest początkowych od wjzadu ze strony Kotowic więc od podanej długości odcinka trzeba odjąć w/w odległość obliczając koszty wbudowania kabla
Skibice suma | 1680 | 1470 | 14 | 0 | 0 | 5
Sobolice ul. Objazdowa 195+561+165 | 920 | 726 |  |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 3 na ul. Objazdowa do ul. Kościelnej. Od posesji nr 3 do do posesji nr 4 jest 561 m i 1 lampa E. Od skrętu do posesji nr 4 do ul. Długiej jest 165 m i 2 lampy E. czyli potrzeba budowy 726 m kabla (cały odcinek ma 921 m)
Sobolice ul. Dluga | 1100 | 1100 | 6 |  |  | 4 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 na ul. Długiej do posesji nr 21 ul. Długiej .
Sobolice suma | 2020 | 1826 | 6 | 0 | 0 | 4
Sterków ul .Jesionowa | 380 | 380 | 3 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od posesji nr 2 na ul. Jesionowej do posesji nr 9 na ul. Jesionowej.
Sterków ul . Cicha | 120 | 120 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Jesionowej do ul. Dolnej
Sterków ul . Dolna | 350 | 350 | 3 |  |  | 2 | Odcinek mierzony od ul. Dolnej przez dz. nr 1255 i dz nr 111/1 i dz nr 107/1 i dz nr 108/1 do ul. Jesionowej
Sterków suma | 850 | 850 | 7 | 0 | 0 | 3
Turów | 360 | 360 | 6 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 1A do posesji nr 8A
Turów suma | 360 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0
Urzuty ul. Zielonogórska | 3520 | 3520 | 28 |  |  | 7 | Odcinek mierzony od zjazdu na ul. Polna od strony wyjazdu z miejscowości w kierunku Przylasek do dz 2/6 na poczatku miesjowości od strony wjazdu z Niwisk
Urzuty ul. Prosta | 105 | 105 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Zielonogórskiej do ul. Lipowej
Urzuty ul. Żużlowa | 725 | 625 | 4 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Zielonogórskiej do ul. Kościelnej.
Urzuty ul. Kościelna | 245 | 245 | 4 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Zielonogórskiej do ul. Szkolnej
Urzuty ul. Szkolna | 260 | 260 | 3 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Zielonogórskiej do posesji nr 11 na ul. Szkolnej
Urzuty ul. Polna | 740 | 740 |  |  |  | 8 | Odcinek mierzony od skrzyzowania z ul. Strażacką do na ul. Szkolnej
Urzuty ul. Krzywa | 120 | 120 | 1 |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Zielonogórskiej do posesji nr 4 na ul. Krzywej
Urzuty ul. Lipowa | 100 | 100 |  |  |  | 1 | Odcinek mierzony od ul. Zielonogórskiej do posesji nr 14 na ul. Lipowej
Urzuty suma | 5815 | 5715 | 41 | 0 | 0 | 17
Wysoka ul. Bogaczowska | 1055 | 1055 | 11 |  |  | 5 | Odcinek mierzony od posesji nr 1 do posesji nr 7 i posesji nr 27 i posesji 16
Wysoka ul. Prosta | 140 | 140 | 2 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 5 na ul Prostej do ul. Bogaczowskiej
Wysoka ul. Leśna | 90 | 90 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Bogaczowskiej do skrzyżowania z ul. Lipową
Wysoka ul. Polna | 90 | 90 | 1 |  |  |  | Odcinek mierzony od posesji nr 4 na ul Polnej do ul. Leśnej
Wysoka ul. Lipowa | 370 | 200 | 2 |  |  |  | Odcinek mierzony od ul. Bogaczowskiej do ul. Leśnej w tym odejście do posesji nr 6. Pmiedzy 4 szt lamp LO jest sieć istniejąca więc na długości 170 metrów nie trzeba budować sieci
Wysoka suma | 1745 | 1575 | 17 | 0 | 0 | 5
Sołectwa suma |  | 47202 | 445 | 0 | 0 | 139
Opis |  | szacunkowa (około) długość sieci do wybudowania (m) | E- słupy ENEA (nowa sieć, słupy i oprawy) szt. | LO - słup stalowy do wymiany wraz z oprawą (szt.) | LOP - słup parkowy do wymiany wraz z oprawą (szt.) | NPO - nowy punkt oświetleniowy (szt.) wraz z siecią, której długość jest ujęta w ogólnej długości sieci do wykonania | suma punktów oświetleniowych do budowy, wymiany
Razem Miasto i Sołectwa (Gmina) |  | 58617 | 591 | 31 | 13 | 208 | 843

## Arkusz2
ulice na których słupy będą wykorzystane z rozbiórki z innych ulic
ulice NB z których słupy sa do wykorzystania |  | Reja | Spokojna | Wiejska | Fabryczna | Piaskowa | Nad Stawami | Bogaczów Ogrodowa | Skibice Górna
Winiary | 3 |  |  |  | 3
Zielonogórska | 9 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2
Dworcowa | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
Dolina Zielona | 3 | [6 empty] | 3
Słowackiego | 4 | [7 empty] | 4
Razem: | 22