**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze  
z dnia 02.09.2022 roku  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego w Pielice (gm. Nowogród Bobrzański)  
zaopatrującego miejscowość: Drągowina, Kaczenice, Sobolice, Kamionka, Kotowice,  
Niwiska, Pierzwin, Przybymierz, Skibice, Urzuty, Pielice gm. Nowogród Bobrzański  
oraz Piaski gm. Świdnica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem chemicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej trichlorometanu (chloroformu).

**Woda warunkowo nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**

Administrator ujęcia został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem  
doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

