POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10 tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96www.bip.wssegorzowąﬂpssezielonagora/e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl NIP; 929-10-85-602PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZENS-HK-AI1.530.9.5.2020 Zielona Góra, 23.10.2020 r.OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badańnr SB/111458/10/2020, nr SB/111459/10/2020 i nr SB/111460/10/2020 z dnia 23.10.2020 r. próbek wodypobranych w dniu 19.10.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego > 100 ≤ 1000 m3/dw Pielicach, administrowanego przez Spółkę Wodno - Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przyul. Słowackiego 1 1, 66-010 Nowogród Bobrzański stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.Analiza próbek wody nr 169533/10/2020, 169534/10/2020 i 170671/10/2020 pobranych w dniu19.10.2020 r., wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych z grupy B, mętnościi chloru wolnego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm,).

Załączniki - 1 Załącznik nr 1 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 23.10.2020 r.Otrzymuje:1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiegoul. Słowackiego 1166-010 Nowogród BobrzańskiePUAP: /UM\_NB/SkrytkaESP2. Spółka Wodno-ŚciekowaMiasta i Gminy Nowogród Bobrzańskiul. Słowackiego 1166-010 Nowogród Bobrzańskie-mail:biuro@spwsnow.pl3. A/aDo wiadomości:1. Powiatowy Inspektor Weterynariiw Zielonej Górzeul. Browarna 465-849 Zielona Górae-mail: zielonagora.piw@wet.zgora.pl