POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10

tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96

[www.biD.wsse.gorzow.pl/pssezielonagoraf](http://www.biD.wsse.gorzow.pl/pssezielonagoraf)

e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

NIP: 929-10-85-602

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE**

HK-IUW.9020.19.2.2021 Zielona Góra, 29.03.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust. I pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-328/2021 z dnia 26.03.202Ir. i OL-LMiP-328/2021 z dnia 26.03.2021 r. próbki wody pobranej w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 23.03.2021 r. z indywidualnego ujęcia wody Schroniska Samopomocowego Wsparcia „Dom Wspólnoty BraćArka w Krzywej” o produkcji <100 m3/d, należącego do Fundacji Wzajemnej Pomocy ARKA. 66-010 Nowogród Bobrzański, Krzywa 1, stwierdza *przydatność wody do spożycia przez ludzi.*

Analiza próbki wody nr OL-328, pobranej dnia 23.03.2021 r. wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych grupy A i Enterokoków spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.. poz. 2294 ze zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

*mgr inż. Dorota Baranowska*

Załączniki - 1

Załącznik nr I - Protokół pobrania próbek wody do spożycia NR IIK-ZG-40/21

Otrzymuje:

I. Fundacja Wzajemnej Pomocy ARKA Krzywa I

66-010 Nowogród Bobrzański

***e-mail:*** [***fundacja.wp.arka@op.pl***](mailto:fundacja.wp.arka@op.pl)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

***ePUAP (UPP)*** /UM\_NB/SkrytkaESP

1. a/a