PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZENS-HK-AII.530.4.7.2020 Zielona Góra 21.12.2020 r.OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZINa podstawie§ 2| ust. I pkt I i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z20l7 r., poz 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr 4570/11/2020/M/1/P/1, 4570/11/2020/M/2/P/1 i 4570/11/2020/M/3/P/1 z dnia 02.12.2020 r.,4570/ 11/2020/F/1/P i 4570/11/2020/F/2/P/1 z dnia 03.12.2020 r. oraz 4570/11/2020/F/3 z dnia 09.12.2020 r.próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 27.1 L2020 r. z wodociągu publicznego o produkcji > I00 ≤ 1000 m3/d w Nowogrodzie Bobrzańskim, którego właścicielem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, stwierdzam przydatność wody do spożycia przez ludzi.Analiza próbek wody nr 19842/11/2020, I9843/11/2020 i 19844/11/20, pobranych dnia 27.11.2020 r.wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów z grupy A i B spełnia wymagania określonew rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DL U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).