POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96 www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.plNIP; 929-10-85-602PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SAN ITARNY W ZIELONEJ GÓRZENS-HK-AII.530.4.6.202o Zielona Góra, 15.10.2020 r.OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZINa podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniemz badań nr OL-LMiP-1003-1005/2020 i OL-LBŚ-1003-1005/2020 z dnia 25.09.2020 r., próbek wody pobranychw ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 22.09.2020 r. z wodociągu publicznego o produkcji> 100 5 1000 ma/d w Nowogrodzie Bobrzańskim, którego właścicielem jest Zakład Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, stwierdza przydatność wodydo spożycia przez ludzi.Analiza próbek wody nr OL-1003, OL-1004 i OL-1005, pobranych dnia 22.09.2020 r. wykazała, że wodaw zakresie zbadanych parametrów z grupy A i Enterokoków spełnia wymagania określone w rozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze

mgr. inż. Dorota Baranowska

Załączniki-1

Załącznik nr 1 - Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG 139/20 z dnia 22.09.2020 r,Otrzymują:1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego (bez załącznika)ul. Słowackiego 1|66-010 Nowogród BobrzańskiePUAP (UPP) /UM\_NB/SkrytkaESP2. Zakład Gospodarki (załącznik)Komunalnej i Mieszkaniowejw Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z 0.0.ul. Dąbrowskiego 1066 010 Nowogród BobrzańskiDo wiadomości:1. Powiatowy Inspektor Weterynariiw Zielonej Górzeul. Browarna 465-849 Zielona GóraE - mail: zielonagóra.piw@wet.zgora.pINatalia Mielniktel. 68 325- 46-71 (wew. 0233) Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

mgr Maria Chrucka Krzeszowska

Specjalista Zdrowia Publicznego